## MET SAR
Laboratorisko izmeklējumu metodes
Izmeklējums | Metode, metodes princips | Izmeklējamais paraugs | Ietekmējošie faktori | Izmeklē-šanas aprites laiks | Cito! izsniegšanas laiks | Atkārtota izmeklēšana | CV% * | Bias% ** | Izmeklējums
IMŪNHEMATOLOĢIJA
Asins grupa ABO sistēmā (tiešā reakcija) | Plaknes metode, izmantojot monoklonālos reaģentus | Asinis | Hemolīze, bakteriāli inficēts paraugs, parauga vecums | 6h-2dienas | 1h30min | 3 dienas |  |  | Asins grupa ABO sistēmā (tiešā reakcija)
Asins grupa ABO sistēmā (apgrieztā reakcija) | Plaknes metode asins grupu noteikšanai ar apgriezto reakciju, izmantojot standarteritrocītus | Asinis | Hemolīze, bakteriāli inficēts paraugs, parauga vecums | [5 empty] | Asins grupa ABO sistēmā (apgrieztā reakcija)
Rh(D) piederība | Plaknes metode ar monoklonālajiem reaģentiem | Asinis | Hemolīze, bakteriāli inficēts paraugs, parauga vecums | [5 empty] | Rh(D) piederība
Rh(D) piederība | Hemaglutinācijas reakcija gēlkartē | Asinis | Hemolīze, bakteriāli inficēts paraugs, parauga vecums | [5 empty] | Rh(D) piederība
Antieritrocitārās (nepilnās) antivielas | Hemaglutinācijas reakcija gēlkartē | Asinis | Hemolīze, bakteriāli inficēts paraugs, parauga vecums | [5 empty] | Antieritrocitārās (nepilnās) antivielas
HEMATOLOĢIJA
Nepilna asins aina | Automatizēta noteikšana ar 5 daļu hematoloģijas analizatoru Sysmex XT-1800i: | Asinis ar EDTA | Asins recekļi, hemolīze | Darba dienas laikā (līdz plkstn.16.00) /1 stundas laikā | Darba dienas laikā (līdz plkstn.16.00) /1 stundas laikā | 2 dienas |  |  | Nepilna asins aina
Hemoglobīns (HGB) | SLS-Hb metode - hemoglobīna reakcija ar nātrija laurilsulfātu | [5 empty] | 0.62 | 0.13 | Hemoglobīns (HGB)
Eritrocīti (RBC) | Šūnu skaita noteikšana ar hidrodinamiskās fokusēšanas DC ( tiešās strāvas) metodi | [5 empty] | 0.58 | 0.91 | Eritrocīti (RBC)
Trombocīti (PLT), | [6 empty] | 1.96 | -2.14 | Trombocīti (PLT),
Hematokrīts (HCT) | Aprēķins ar RBC impulsa augstuma noteikšanas metodi | [5 empty] | 0.83 | -0.06 | Hematokrīts (HCT)
Eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD), | Aprēķins nosakot šūnu sadales platumu pie 20% frekvences līmeņa ( fl ) | [7 empty] | Eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD),
Eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV) | Aprēķins pie frekvences 68.26% no kopējā Er sadalījuma apgabala. | [7 empty] | Eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV)
Vidējais eritrocīta tilpums (MCV), | Aprēķins pēc standartmetodes | [5 empty] | 0.67 | -0.54 | Vidējais eritrocīta tilpums (MCV),
Hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), | [8 empty] | Hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH),
Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), | [8 empty] | Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC),
PDW Trombocītu sadalījuma platums | Aprēķins nosakot šūnu sadales platumu pie 20% frekvences līmeņa ( fl ) | [7 empty] | PDW Trombocītu sadalījuma platums
P-LCR Lielo trombocītu īpatsvars | Aprēķins | [7 empty] | P-LCR Lielo trombocītu īpatsvars
MPV vidējais trombocītu tilpums | Aprēķins pēc standartmetodes | [7 empty] | MPV vidējais trombocītu tilpums
Leikocīti (WBC), | Plūsmas citometrijas metode ar pusvadītāju lāzera izmantošanu optiskajā detektoru blokā. | [5 empty] | 1.6 | -1.21 | Leikocīti (WBC),
Asins ainas parametri | Automatizēta noteikšana ar 5 daļu hematoloģijas analizatoru Sysmex XT-1800i: | Asinis ar EDTA | Asins recekļi, hemolīze | 6-8h | 1h | 2 dienas |  |  | Asins ainas parametri
Hemoglobīns (HGB) | SLS-Hb metode - hemoglobīna reakcija ar nātrija laurilsulfātu | [5 empty] | 0.62 | 0.18 | Hemoglobīns (HGB)
Eritrocīti (RBC) | Šūnu skaita noteikšana ar hidrodinamiskās fokusēšanas DC (tiešās strāvas) metodi | [5 empty] | 0.52 | 0.27 | Eritrocīti (RBC)
Trombocīti (PLT) | [6 empty] | 1.82 | 1.4 | Trombocīti (PLT)
Hematokrīts (HCT) | Aprēķins ar RBC impulsa augstuma noteikšanas metodi | [5 empty] | 0.75 | 0.36 | Hematokrīts (HCT)
Eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD) | Aprēķins nosakot šūnu sadales platumu pie 20% frekvences līmeņa ( fl ) | [7 empty] | Eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD)
Eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV) | Aprēķins pie frekvences 68.26% no kopējā Er sadalījuma apgabala | [7 empty] | Eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV)
Vidējais eritrocīta tilpums (MCV) | Aprēķins pēc standartmetodes | [5 empty] | 0.56 | 0.35 | Vidējais eritrocīta tilpums (MCV)
Hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH) | Aprēķins pēc standartmetodes | [7 empty] | Hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH)
Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), | Aprēķins pēc standartmetodes | Asinis ar EDTA | Asins recekļi, hemolīze | 6-8h | 1h | 2 dienas |  |  | Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC),
PDW Trombocītu sadalījuma platums | Aprēķins nosakot šūnu sadales platumu pie 20% frekvences līmeņa ( fl ) | [7 empty] | PDW Trombocītu sadalījuma platums
MPV vidējais trombocītu tilpums | Aprēķins pēc standartmetodes | [7 empty] | MPV vidējais trombocītu tilpums
Leikocīti (WBC), | Plūsmas citometrijas metode ar pusvadītāju lāzera izmantošanu optiskajā detektoru blokā. | [5 empty] | 1.77 | 0.61 | Leikocīti (WBC),
neitrofīli (NEUT%, NEU#) | [8 empty] | neitrofīli (NEUT%, NEU#)
limfocīti (LYM%, LYM#), | [8 empty] | limfocīti (LYM%, LYM#),
monocīti (MON%,MON#) | [8 empty] | monocīti (MON%,MON#)
eozinofīli (EO%,EO#) | [8 empty] | eozinofīli (EO%,EO#)
bazofīli (BAS%,BAS#) | [8 empty] | bazofīli (BAS%,BAS#)
nenobrieduši granulocīti (IG%,IG#) | [8 empty] | nenobrieduši granulocīti (IG%,IG#)
kodolu saturošie RBC(NRBC %, NRBC#) | [8 empty] | kodolu saturošie RBC(NRBC %, NRBC#)
Leikocitārā formula | Pēc Romanovska-Gimzas metodes Nohta modifikācijas krāsota preparāta gaismas mikroskopija | Asinis ar EDTA | Ilgi glabātas asinis | 6h-1diena | 1h30min | Līdz darba dienas beigām |  |  | Leikocitārā formula
Retikulocīti | Supravitāli krāsotas asins iztriepes gaismas mikroskopija | Asinis ar EDTA | Ilgi glabātas asinis | 6h-1diena | 1h30min |  |  |  | Retikulocīti
Eritrocītu grimšanas ātrums | Kapilārā fotometrija/ ROLLER 20 | Asinis ar EDTA | Asins recekļi | 6-8h | 1h | Līdz darba dienas beigām | 7.82 | 2.85 | Eritrocītu grimšanas ātrums
KLĪNISKĀ ĶĪMIJA (KOAGULOĢIJA)
Protrombīns, INR | Kvika metode / Fibrintimer II | Asinis ar Na citrātu | Asins recekļi, hemolīze, paraugus nedrīkst sasaldēt | 6-8h | 1h | Līdz darba dienas beigām | 2.16 | 0.83 | Protrombīns, INR
Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL) | Fibrīna recekļa veidošanās laiks / Fibrintimer II | [5 empty] | 2.96 | 0.59 | Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)
KLĪNISKĀ ĶĪMIJA (BIOĶĪMIJA)
Alanīna aminotransferāze (ALAT) | Kinētisks tests, atbilst IFCC metodei bez piridoksāla-5'-fosfāta / Cobas Integra 400 plus | Serums | Izteikti hemolizēts, ikterisks, hilozs paraugs | 6-8h | 1h | 3 dienas | 1.63 | 0.71 | Alanīna aminotransferāze (ALAT)
Aspartātaminotransferāze (ASAT) | Kinētisks tests, atbilst IFCCmetodei bez piridoksāla-5'-fosfāta / Cobas Integra 400 plus | Serums |  |  |  |  | 1.13 | 0.88 | Aspartātaminotransferāze (ASAT)
Sārmainā fosfatāze (ALP) | Kolorimetrisks tests atbilst IFCC metodei / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze |  |  |  | 2.44 | 1.55 | Sārmainā fosfatāze (ALP)
Gamma glutamiltransferāze (GGT) | Fermentatīvs kolorimetrisks tests, standartizēts pēc IFCC / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze |  |  | 3 dienas | 1.56 | 1.59 | Gamma glutamiltransferāze (GGT)
Alfa amilāze (AMYL) | Fermentatīvs kolorimetrisks tests saskaņā ar IFCC rekomendācijām / Cobas Integra 400 plus | Serums | Lipēmija |  |  |  | 1.14 | 0.39 | Alfa amilāze (AMYL)
Kopējais olbaltums (TP) | Kolorimetriska ( Birueta ) metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze, lipēmija |  |  |  | 2.13 | 0.63 | Kopējais olbaltums (TP)
C- reaktīvais olbaltums (CRO) | Mikrodaļiņu pastiprināts imūnturbidimetrisks tests / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze | 6-8h | 1h | 3 dienas | 2.17 | 0.61 | C- reaktīvais olbaltums (CRO)
Reimatoīdais faktors (RF) | Imūnturbidimetrija / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze, lipēmija |  |  |  | 4.53 | 2.15 | Reimatoīdais faktors (RF)
Antistreptolizīns O (ASO) | Imūnturbidimetrija / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze |  |  |  | 3.59 | 0.7 | Antistreptolizīns O (ASO)
Kopējais bilirubīns (BIL T) | Kolorimetriska Diazo metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze, gaisma |  |  |  | 2.67 | 0.62 | Kopējais bilirubīns (BIL T)
Tiešais bilirubīns (BIL D) | Diazo metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze, gaisma |  |  |  | 2.66 | 0.76 | Tiešais bilirubīns (BIL D)
Urīnviela (UREA) | Kinētiska ureāzes / GLDH metode /Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze, lipēmija |  |  |  | 2.63 | 0.87 | Urīnviela (UREA)
Urīnskābe (UA) | Fermentatīva kolorimetriska metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze |  |  |  | 1.24 | 0.44 | Urīnskābe (UA)
Kreatinīns (CREA) | Kinētiska kolorimetriska modificēta Jaffe metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze |  |  |  | 2.88 | 5.06 | Kreatinīns (CREA)
Glomerulu filtrācijas ātrums | Aprēķins | Serums | [6 empty] | Glomerulu filtrācijas ātrums
Holesterins (CHOL) | Fermentatīva kolorimetriska metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze, lipēmija |  |  |  | 1.4 | 0.4 | Holesterins (CHOL)
Augsta blīvuma lipiproteīdu holesterīns (HDL) | Homogēna fermentatīva kolorimetriska metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Lipēmija |  |  |  | 3.16 | 1.04 | Augsta blīvuma lipiproteīdu holesterīns (HDL)
Zema blīvuma lipiproteīdu holesterīns (LDL) | Homogēna fermentatīva kolorimetriska metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Lipēmija |  |  |  | 1.94 | 0.95 | Zema blīvuma lipiproteīdu holesterīns (LDL)
Triglicerīdi (TRIGL) | Fermentatīva kolorimetriska ( GPO-PAP ) metode / Cobas Integra 400 plus | Serums | Hemolīze |  |  |  | 1.52 | 0.37 | Triglicerīdi (TRIGL)
Kalcijs (CA) | Ca jonu reakcija ar 5‑nitro‑5’‑metil‑BAPTA (NM‑BAPTA) /Cobas Integra 400 plus | Serums | Lipēmija |  |  |  | 1.3 | 0.68 | Kalcijs (CA)
Dzelzs (IRON) | FerroZine metode /Cobas Integra 400 plus | Serums | Atdalīt serumu 1h laikā, lipēmija |  |  |  | 3.34 | 3.88 | Dzelzs (IRON)
Kālijs (K) | I.S.E. netiešā potenciometrija/Cobas Integra 400 plus | Serums | Atdalīt serumu 1h laikā |  |  |  | 0.67 | 0.22 | Kālijs (K)
Nātrijs (NA) | I.S.E. netiešā potenciometrija/Cobas Integra 400 plus | Serums | Atdalīt serumu 1h laikā |  |  |  | 0.91 | 0.29 | Nātrijs (NA)
Hlorīdi (CL) | I.S.E. netiešā potenciometrija/Cobas Integra 400 plus | Serums | Atdalīt serumu 1h laikā |  |  |  | 1.19 | 0.61 | Hlorīdi (CL)
Glikoze (GLUC) | Fermentatīva metode ar heksokināzi /Cobas Integra 400 plus | Serums | Atdalīt serumu 1h laikā | 6-8h | 1h | 3 dienas | 1.53 | 0.63 | Glikoze (GLUC)
Glikohemoglobīns ( HbA1c) | Turbidimetriskas inhibēšanas imunoloģiskais tests (TINIA) pilnām hemolizētām asinīm, standartizēts saskaņā ar IFCC rekomendācijām / Cobas Integra 400 plus | Asinis ar EDTA | Asins recekļi |  |  |  | 2.11 | 0.7 | Glikohemoglobīns ( HbA1c)
Kopējais olbaltums urīnā (TP-U) | Turbidimetrija /Cobas Integra 400 plus | Urīns |  | 6-8h | 1h | Līdz darba dienas beigām | 6.36 | 4.68 | Kopējais olbaltums urīnā (TP-U)
Mikroalbumīns urīnā (ALB-U) | Imūnturbidimetrija / Cobas Integra 400 plus | Urīns |  |  |  |  | 4.22 | 2.1 | Mikroalbumīns urīnā (ALB-U)
Amfetamīni (AMP II) | KIMS/ kinētiska mijiedarbība ar mikrodaļiņām šķīdumā / Cobas Integra 400 plus | Urīns |  | 6h-2dienas | 1h | 3 dienas, pozit.paraugs 3 mēneši |  |  | Amfetamīni (AMP II)
Kanobinoīdi (THC II) | KIMS/ kinētiska mijiedarbība ar mikrodaļiņām šķīdumā / Cobas Integra 400 plus | Urīns | [6 empty] | Kanobinoīdi (THC II)
Opiāti (OPI) | KIMS/ kinētiska mijiedarbība ar mikrodaļiņām šķīdumā / Cobas Integra 400 plus | Urīns | [6 empty] | Opiāti (OPI)
KLĪNISKĀ ĶĪMIJA (IMŪNĶĪMIJA)
Tireotropais hormons ( TSH ) | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums | Hemolīze, paraugs nedrīkst saturēt fibrīna, eritrocītu vai citus piemaisījumus | 6-8h | 1h | 2 dienas | 7.25 | 5.79 | Tireotropais hormons ( TSH )
Brīvais tiroksīns ( FT4 ) | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 4.35 | 1.66 | Brīvais tiroksīns ( FT4 )
Brīvais trijodtironīns ( FT3 ) | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 6.07 | 7.17 | Brīvais trijodtironīns ( FT3 )
Prostatas specifiskais antigēns (PSA ) | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 5.11 | 5.37 | Prostatas specifiskais antigēns (PSA )
Brīvais prostatas specifiskais antigēns (FPSA) | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 3.69 | 4.33 | Brīvais prostatas specifiskais antigēns (FPSA)
Anti- TPO | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 6.22 | 7.74 | Anti- TPO
Feritīns | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 3.76 | 1.68 | Feritīns
Kopējais D vitamīns | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums | Hemolīze, paraugs nedrīkst saturēt fibrīna, eritrocītu vai citus piemaisījumus |  |  |  | 3.39 | 4.35 | Kopējais D vitamīns
Anti HCV | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  | 2 dienas, pozit.paraugs - 1 gadu | 13.51 |  | Anti HCV
HBsAg | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 12.51 |  | HBsAg
Sifiliss | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 14.5 |  | Sifiliss
HIV Ag/Ab | Imūnhemiluminiscentā metode (CMIA)/Architect i1000 | Serums |  |  |  |  | 19.49 |  | HIV Ag/Ab
KLĪNISKĀ ĶĪMIJA (IMUNOLOĢIJA)
Reagīnu antivielas (RPR) | Kardiolipīdu antigēna reakcija ar asins sēruma reagīniem | Serums, plazma | Izteikta hemolīze, lipēmija | 6-8h | 30min | 2 dienas |  |  | Reagīnu antivielas (RPR)
Antivielas pret Treponema pallidum (TPHA) | Hemaglutinācijas tests antivielu kvalitātes un kvantitātes noteikšanai | Serums | Hemolīze | 3 dienas | nav iespējams | 3 dienas, pozit.paraugs - 1 gadu |  |  | Antivielas pret Treponema pallidum (TPHA)
Chlamidia trachomatis MOMP (elementārķermenīši) | Tiešā imūnfluorescences metode | Uztriepes un nokasījumi | Nepareiza materiāla savākšana | 3 dienas | 3 dienas | Pozitīvais paraugs (stikliņš) - 3 mēneši |  |  | Chlamidia trachomatis MOMP (elementārķermenīši)
KLĪNISKĀS ANALĪZES
Urīna analīze: Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, olbaltums, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns | Vizuāla novērtēšana, urīna analīze ar teststrēmeli / Clinitec Advantus | Urīns | Nepareiza materiāla savākšana | 6-8h | 1h | Nav iespējama |  |  | Urīna analīze: Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, olbaltums, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns
Urīna sedimenta elementi | Urīna sedimenta mikroskopija | Urīns | [6 empty] | Urīna sedimenta elementi
Koprogramma | Fēču makroskopiskā izmeklēšana. Vizuāla novērtēšana. Ķīmiska reakcija. Indikatora strēmelītes raudze (pH). | Fēces | [6 empty] | Koprogramma
Natīva, etiķskābes, metilēnzilā, lugola preparāta gaismas mikroskopija.
Eozinofīlie leikocīti fēcēs | Pēc Romanovska-Gimzas metodes Nohta modifikācijas krāsota preparāta gaismas mikroskopija | Fēces | [6 empty] | Eozinofīlie leikocīti fēcēs
Apslēptās asinis fēcēs | Imūnhromatogrāfijas princips (teststrēmele) | Fēces | Nepareiza materiāla savākšana | [5 empty] | Apslēptās asinis fēcēs
Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi | Bagātināšanas metode | Fēces | [6 empty] | Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi
Prostatas eksprimāts | Natīva preparāta mikroskopija, pēc Gramma metodes un ar 1% metilēnzilo krāsotu preparātu gaismas mikroskopija | Prostatas sekrēts |  | 6h-1diena | 6h-1diena |  |  |  | Prostatas eksprimāts
Demodex | Natīvā preparāta gaismas mikroskopija | Skropstas/āda | [6 empty] | Demodex
Krēpu klīniskā analīze | Vizuāla novērtēšana. Natīva preparāta mikroskopija, pēc Cil-Nilsena metodes un Gramma metodes krāsotu preparātu mikroskopija | Krēpas | Nepareiza materiāla savākšana (tikai siekalas) | [5 empty] | Krēpu klīniskā analīze
Eozinofīlie leikocīti krēpās | Pēc Romanovska-Gimzas metodes Nohta modifikācijas krāsota preparāta gaismas mikroskopija | Krēpas | Nepareiza materiāla savākšana | [5 empty] | Eozinofīlie leikocīti krēpās
Acidorezistento baktēriju mikroskopija tiešā iztriepē | Pēc Cil – Nilsena metodes krāsota preparāta mikroskopija | Krēpas | Nepareiza materiāla savākšana (tikai siekalas) |  |  | Pozitīvais paraugs (stikliņš) - 1 mēnesis |  |  | Acidorezistento baktēriju mikroskopija tiešā iztriepē
Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvām slimībām | Pēc Gramma metodes un ar 1% metilēnzilo krāsotu preparātu gaismas mikroskopija | Uroģenitālā trakta materiāls | Nepareiza materiāla noņemšana | [5 empty] | Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvām slimībām
MIKROBIOLOĢIJA
Ureaplazmas, mikoplazmas | Uroģenitālo ureaplazmu un mikoplazmu mikrobioloģiskā izmeklēšana | Materiāls no uroģenitālā trakta | Nepareiza materiāla noņemšana | 2 dienas | Nav iespējama | Nav iespējama |  |  | Ureaplazmas, mikoplazmas
Ureaplazmas, mikoplazmas ar A/B jutību | Uroģenitālo ureaplazmu un mikoplazmu mikrobioloģiskā izmeklēšana un antibakteriālās jūtības noteikšana (komerciālās sistēmas) | Materiāls no uroģenitālā trakta |  | 2 dienas | Nav iespējama | Nav iespējama |  |  | Ureaplazmas, mikoplazmas ar A/B jutību
* CV % - mērījumu nenoteiktība metodes izpildes atkārtojamības raksturošanai
** Bias % - metodes mērījumu izpildes pareizības raksturošanai
Kvantitatīvo metožu izpildes raksturlielumi ( CV% ;Bias % ), kur piemērojams, par laika periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.
Datums: 30.01.2019.