## Sheet1
2. pielikums atklātā konkursa | [5 empty] | 2. pielikums atklātā konkursa
„Laboratorijas reaģentu un piederumu piegāde VSIA
„Iekšlietu ministrijas poliklīnika” laboratorijas vajadzībām
(iepirkuma identifikācijas numurs- IeM Pol 2020/04) nolikumam
Tehniskā specifikācija un pretendentu piedāvājums
Pretendentam līguma darbības laikā bez papildus samaksas jānodrošina piedāvāto preču piegāde pasūtītājam šādos laikos no brīža, kad Pircējs veicis pasūtījumu:
2 dienu laikā I (izņemot narkotisko vielu noteikšanas reaģentus 57.-62.pozīciju), III, IV, VI, VIII, IX lotē,
5 dienu laikā V, X lotē,
pēc iepriekš saskaņota grafika I ( narkotisko vielu noteikšanas reaģentus 57.-62.pozīciju), II un VII lotē,
piegādājot preces Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k.1, darba laikā, kas ir darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00.
Iep. Daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Izmērs | Forma | Plānotais daudzums | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums | Ražotājs/ valsts | Kataloga Nr.
12 mēnešos
I | Bioķīmija | Saderība ar laboratorijā esošo klīniskās ķīmijas analizatoru Cobas Integra 400 Plus
1 | ALAT noteikšanas reaktīvs |  | 500 testi | iepak. | 40
2 | ASAT noteikšanas reaktīvs |  | 500 testi | iepak | 10
3 | Sārmainās fosfatāzes noteikšanas reaktīvs |  | 200 testi | iepak | 5
4 | GGT noteikšanas reaktīvs |  | 400 testi | iepak | 39
5 | Alfa amilāzes noteikšanas reaktīvs |  | 300 testi | iepak | 2
6 | Kopējā bilirubīna noteikšanas reaktīvs |  | 250 testi | iepak | 9
7 | Tiešā bilirubīna noteikšanas reaktīvs |  | 350 testi | iepak | 2
8 | Triglicerīdu noteikšanas reaktīvs |  | 250 testi | iepak | 10
9 | Holesterīna noteikšanas reaktīvs |  | 400 testi | iepak | 8
10 | ABL noteikšanas reaktīvs |  | 200 testi | iepak | 5
11 | ZBL noteikšanas reaktīvs |  | 200 testi | iepak | 8
12 | Kreatinīna noteikšanas reaktīvs |  | 700 testi | iepak | 7
13 | Urea noteikšanas reaktīvs |  | 500 testi | iepak | 4
14 | Urīnskābes noteikšanas reaktīvs |  | 400 testi | iepak | 6
15 | Kopējā olbaltuma noteikšanas reaktīvs |  | 300 testi | iepak | 5
16 | RF noteikšanas reaktīvs |  | 100 testi | iepak | 5
17 | ASO noteikšanas reaktīvs |  | 100 testi | iepak | 5
18 | Olbaltuma noteikšanas urīnā reaktīvs |  | 150 testi | iepak | 2
19 | Mikroalbumīna noteikšanas urīnā reaktīvs |  | 100 testi | iepak | 5
20 | Glikozes noteikšanas reaktīvs |  | 800 testi | iepak | 27
21 | HbA1c noteikšanas reaktīvs |  | 150 testi | iepak | 8
22 | Hemolizējošais reaģents HbA1c |  | 6 x 10 ml | iepak | 2
23 | Fe noteikšanas reaktīvs |  | 200 testi | iepak | 3
24 | Ca noteikšanas reaktīvs |  | 300 testi | iepak | 5
25 | CRP noteikšanas reaktīvs |  | 300 testi | iepak | 7
26 | Multikalibrators |  | 12x3 ml | iepak | 1
27 | Kalibrators lipīdiem |  | 3x1 ml | iepak | 2
28 | Kalibrators proteīniem |  | 5x1 ml | iepak | 1
29 | Kalibrators HbA1c |  | 3x2 ml | iepak | 1
30 | Kalibrators RF |  | 5x1 ml | iepak | 3
31 | Kalibrators ASO |  | 3x1 ml | iepak | 1
32 | Kalibrators urīna proteīniem |  | 5x1 ml | iepak | 2
33 | ISE kalibrators (tiešais) |  | 250 ml | pudel. | 19
34 | ISE kalibrators (netiešais/urīns) |  | 250 ml | pudel. | 4
35 | ISE references kalibrators |  | 250 ml | pudel. | 5
36 | ISE Deproteinizētājs Cobas Integra analizatoram |  | 6x21 ml | iepak | 4
37 | ISE Loesung 1 Integra |  | 6x17,5ml | iepak | 4
38 | ISE Loesung 2 Integra |  | 6x9,5ml | iepak | 3
39 | ISE Etcher |  | 6x11ml | iepak | 2
40 | Multikontrolserums normālām vērtībām | Nr.40.-Nr.44 Kontrolmateriāls - liofilizēts cilvēka serums, kas paredzēts precizitātes kontrolei. Kontroles vērtības norādītas analizatoram COBAS INTEGRA 400, nodrošinot vienas sērijas kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. Pēc atšķaidīšanas vienreiz sasaldēts stabils 1 mēnesi. Kontrolmateriāls testēts uz HIV-1/HIV-2, B un C hepatītu un nesatur minētos vīrusus. | 1x5 ml | pudelīte | 1
41 | Multikontrolserums abnormālām vērtībām |  | 1x5 ml | pudelīte | 1
42 | Kontrole HbA1c N |  | 4x1 ml | iepak | 1
43 | Kontrole HbA1c P |  | 4x1 ml | iepak | 1
44 | Kontrole RF (N un P) |  | 2x1ml+2x1 ml | iepak | 4
45 | Kivetes |  | 1000 | gab. | 160
46 | Atkritumu tvertne kivetēm |  | 20 | gab. | 1
47 | Mazgāšanas šķīdums starp testiem |  | 150 | testi | 34
48 | Mazgāšanas šķīdums Cobas Integra analizatoram |  | 1000 ml | pudel. | 28
49 | 9% NaCl šķīdums |  | 6x22 ml | iepak | 2
50 | Paraugu adata |  |  | iepak. | 1
51 | Ūdens filtri |  | 10 | iepak. | 2
52 | Halogēnā lampa | 12V/100W | 1 | gab. | 1
53 | Electrode ISE Sodium |  | 1 | gab. | 1
54 | Electrode ISE Potassium |  | 1 | gab. | 1
55 | Electrode Chloride C/I |  | 1 | gab. | 1
56 | Electrode ISE Reference |  | 1 | gab. | 1
57 | Amfetamīna noteikšanas reaktīvs | Parauga veids - urīns | 200 testi | iepak | 9
58 | Opiātu noteikšanas reaktīvs | Parauga veids - urīns | 200 testi | iepak | 8
59 | Kanabinoīdu noteikšanas reaktīvs | Parauga veids - urīns | 200 testi | iepak | 8
60 | Amfetamīna, opiātu un kanabinoīdu noteikšanas kalibrators I |  | 6 x 5 ml | iepak | 4
61 | Amfetamīna, opiātu un kanabinoīdu noteikšanas kalibrators II |  | 6 x 5 ml | iepak | 4
62 | Amfetamīna, opiātu un kanabinoīdu noteikšanas kontrole |  | 2 x 2 x 10 ml | Iepak. | 5
II | Imūnķīmija | Saderība ar laboratorijā esošo imūnķīmijas analizatoru Architect i1000SR
1 | B hepatīta vīrusa virsmas antigēna reaģents |  | 100 | testi | 40
2 | B hepatīta vīrusa virsmas antigēna kalibrators |  | 2 x 4 ml | iepak. | 2
3 | B hepatīta vīrusa virsmas antigēna kontrole | Visiem sarakstā iekļautajiem kontrolmateriāliem jānodrošina kvalitātes kontrole attiecīgi minētajiem imunoķīmiskiem testiem; nodrošinot vienas sērijas kontrolmateriāla derīguma termiņu vismaz 6 mēnešus. Kontrolmateriāls testēts uz HIV-1/HIV-2, B un C hepatītiem un nesatur minētos vīrusus, izņemot testus kur tiek izmeklēta vīrusu Ag/Av klātbūtne. Kontrolmateriālam jānodrošina vismaz divu līmeņu kontroles - normālas un patoloģiskas vērtības. | 2 x 8 ml | iepak. | 3
4 | Antivielas pret C hepatīta vīrusa noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 7
5 | Antivielas pret C hepatīta vīrusa noteikšanai kalibartors |  | 1 x 4 ml | iepak. | 1
6 | Antivielas pret C hepatīta vīrusu noteikšanaia kontrole |  | 2 x 8 ml | iepak. | 2
7 | 3.ģenerācijas TSH noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 17
8 | 3.ģenerācijas TSH noteikšanai kalibrators(TSH 3rd Gen Calibrator) |  | 2 x 4 ml | iepak. | 2
9 | 3.ģenerācijas TSH noteikšanai kontrole |  | 3 x 8 ml | iepak. | 4
10 | Brīvā T4 noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 6
11 | Brīvā T4 noteikšanai kalibrators |  | 2 x 4 ml | iepak. | 1
12 | Brīvā T4 noteikšnai kontrole |  | 3 x 8 ml | iepak. | 3
13 | Brīvā T3 noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 2
14 | Brīvā T3 noteikšanai kalibrators |  | 2 x 4 ml | iepak. | 3
15 | Brīvā T3 noteikšanai kontrole |  | 3 x 8 ml | iepak. | 3
16 | Anti TPO noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 3
17 | Anti TPO noteikšanai kalibrators |  | 6 x 4 ml | iepak. | 1
18 | Anti TPO noteikšanai kontrole |  | 2 x 4 ml | iepak. | 3
19 | Kopējā PSA noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 9
20 | Kopējā PSA noteikšanai kalibrators |  | 2 x 4 ml | iepak. | 2
21 | Kopējā PSA noteikšanai kontrole |  | 3 x 8 ml | iepak. | 3
22 | Brīvā PSA noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 2
23 | Brīvā PSA noteikšanai kalibrator |  | 2 x 4 ml | iepak. | 1
24 | Brīvā PSA noteikšanai kontrole |  | 3 x 8 ml | iepak. | 3
25 | Feritīna noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 6
26 | Feritīna noteikšanai kalibrators |  | 2 x 4 ml | iepak. | 1
27 | Feritīna noteikšanai kontrole |  | 3 x 8 ml | iepak. | 3
28 | Vitamīna D noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 11
29 | Vitamīna D noteikšanai kalibrators |  | 6 x 4.0 mL | iepak. | 3
30 | Vitamīna D noteikšanai kontrole |  | 3 x 8.0 mL | iepak. | 2
31 | Sifilisa noteikšanai reaģents |  | 100 | testi | 130
32 | Sifilisa noteikšanai kalibrators |  | 1x4ml | iepak. | 3
33 | Sifilisa noteikšanai kontrole |  | 2x8ml | iepak. | 4
34 | Koncentrēts skalošanas buferis |  | 4 x 1 L | iepak. | 24
35 | Probe Condition šķīdums |  | 4 x 25 ml | iepak. | 2
36 | Reaction vessels |  | 4 x 500 | iepak. | 9
37 | Sample Cups (vai ekvivalents) |  | 4 x 250 | iepak. | 4
38 | Septum (vai ekvivalents) |  | 200/box | iepak. | 4
39 | PRE Trigger šķīdums |  | 4 x 975 ml | iepak. | 6
40 | Replacement cups |  | 100/box | iepak. | 2
41 | Trigger šķīdums |  | 4 x 975 ml | iepak. | 7
III | Hematoloģija 1 | Saderība ar laboratorijā esošo hematoloģijas analizatoru Sysmex XT-1800i
1 | Cellpack |  | 20l | gab. | 40
2 | Stromatolyser-FB |  | 5l | gab. | 9
3 | Stromatolyser-4DL |  | 5l | gab. | 2
4 | Stromatolyser-4DS |  | 42x3ml | iepak. | 2
5 | Sulfolyser |  | 5l | gab. | 4
6 | Cellclean |  | 50ml | gab. | 13
7 | Normālās vērtības kontrolserums: e-Check-N | Nr.7.-Nr.9. Stabilizēta šūnu suspensija Sysmex sērijas hematoloģiskajiem analizatoriem precizitātes un atkārtojamības pārbaudei. Testēts uz HIV-1/HIV-2, B un C hepatītu un nesatur minētos vīrusus. Kontroles komplekts nodrošina 3 mēnešu periodu. Kontroles vērtības norādītas analizatoram Sysmex XT-1800i. Kontrolmateriāls pēc atvēršanas stabils 21 dienu. | 4,5ml | gab. | 20
8 | Augstas vērtības kontrolserums: e-Check-H |  | 4,5ml | gab. | 5
9 | Zemas vērtības kontrolserums: e-Check-L |  | 4,5ml | gab. | 5
IV | Hematoloģija 2 | Saderība ar laboratorijā esošo EGĀ analizatoru Roller 20
1 | EGĀ automatizēta noteikšana no EDTA stobriņa | Testkarte | 10 000 testi | gab. | 2
2 | Kontrole (3 līmeņi) EGĀ automatizētai noteikšanai no EDTA stobriņa | Trīs līmeņu Latex kontrolmateriāls precizitātes un atkārtojamības pārbaudei, testēts uz HIV-1/HIV-2, B un C hepatītu un nesatur minētos vīrusus. Kontroles komplekts nodrošina 2 mēnešu periodu. Kontroles vērtības norādītas analizatoram ROLLER 20. Kontrolmateriāls pēc atvēršanas stabils 2 mēnešus. Iepakojums paredzēts 6 testiem. | 6 testi katram līmenim | kompl. | 9
3 | Šķīdums Roller 20 LC mazgāšanai |  | 0,5 l | pudel. | 1
V | Klīnika | Saderība ar laboratorijā esošo urīna analizatoru Clinitek Advantus
1 | Teststrēmeles urīnam | Teststrēmeles paredzētas 10 parametru (proteīnu, asins, leikocītu, nitrītu, glikozes, ketonvielu, pH, īpatnējā blīvuma, bilirubīna un uribilinogēna,) noteikšanai urīnā | 100 teststrēm. | kompl. | 15000
2 | Kontroles teststrēmeles urīnam | 25 poz. + 25 neg. kontroles teststrēmeles komplektā | 50 teststr. | kompl. | 200
3 | Termopapīrs | Izmērs - 57mm*45mm/12mm | 5 ruļļi | kompl. | 160
VI | Imunoloģija
1 | Sifilisa noteikšana ar RPR | Komplektā ietilpst: RPR antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā kontrole, antigēna pilinātājpudelīte, antigēna pilinātājadata, vienreizlietojamie maisītāji un reakciju kartes. | 500 testi | kompl. | 7
VII | Imūnhematoloģija 1
1 | Anti-A IgM monoklonālais reaģents | Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēn. Piedāvāt 2 atšķirīgu ražotāju reaģentus, vienā sistēmā pozīcijas Nr.1-Nr.4 | 10ml | pudel. | 7
2 | Anti-B IgM monoklonālais reaģents | Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēn. Piedāvāt 2 atšķirīgu ražotāju reaģentus, vienā sistēmā pozīcijas Nr.1-Nr.4 | 10ml | pudel. | 7
3 | Anti-D IgM monoklonālais reaģents | Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem. Piedāvāt 2 dažādus klonus, vienā sistēmā pozīcijas Nr.1-Nr.4 | 10ml | pudel. | 6
4 | Negatīvā kontrole Rh faktora noteikšanai | Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem, vienā sistēmā pozīcijas Nr.1-Nr.4 | 10ml | pudel. | 3
5 | 0,8% standarteritrocīti antivielu skrīningam gel-tehnikā (I+II+III) | Derīguma termiņš ne mazāks par 3 mēnešiem. Noteikti visi fenotipi. | 3x10ml | kompl. | 13
6 | Standarteritrocīti ABO aglutinīnu noteikšanai ar apgriezto reakciju | Standarteritrocīti A1, B. Derīguma termiņš ne mazāks par 3 mēnešiem. | 2x5ml | kompl. | 16
7 | Kontrolserumu komplekts iekšējai kvalitātes kontrolei | Derīguma termiņš ne mazāks par 10 mēnešiem. Kontrolserums - 3 līmeņi (negatīvs, pozitīvs, vāji pozitīvs) | 3x5ml | kompl. | 2
VIII | Imūnhematoloģija 2
1 | Modificēts LISS eritrocītu suspensijai | Vienā sistēmā ar pozīciju Nr.2 | 2x100ml | iepak. | 6
2 | Gēlkartes RhD antigēna noteikšanai (monoklonālās antivielas) | Iepakojumā līdz 12 kartes, vienā gēlkartē ne mazāk kā 6 testi (6xDVI). Vienā sistēmā ar pozīciju Nr.1 | 1x12 kartes | iepak. | 3
3 | Gēlkartes netiešajam un tiešajam antiglobulīnu (DAT) testam | Iepakojumā līdz 48 kartes, vienā gēlkartē ne mazāk kā 6 testi (6xAHG). | 4x12 kartes | iepak. | 8
4 | Kontrolparaugu komplekts iekšējai kvalitātes kontrolei imūnhematoloģijā | Kontroles asins paraugi (negatīvi un pozitīvi). Saderība ar 1.-3.pozīciju. | 4x5ml | kompl. | 12
IX | Mikrobioloģija
1 | Urea argenīna buljons mikoplazmu un ureaplazmu noteikšanai | Testi, kas derīgi kā transportbarotne, kā arī mikoplazmu un ureaplazmu audzēšanai un noteikšanai ar krāsu maiņu. | 25 testi | iepak. | 1
2 | Testi mikoplazmu un ureaplazmu antibiotiku jutības noteikšanai | Vienota testsistēma uroğenitālo mikoplazmu identifikācijai, m/o daudzuma noteikšanai un antibakteriālās jutības noteikšanai pret 9 (Doxycycline, Josamycin, Ofloxacin, Erytromycin, Tetracycline, Ciprofloxacin, Azitromycin, Clarytromycin, Pristamycin) terapeitiskām antibiotikām un izvērtēšanu SIR sistēmā. | 25 testi | iepak. | 10
3 | Minerāleļļa mikoplazmu, ureaplazmu noteikšanai | Minerāleļļa ar samazinātu toksicitāti personālam, izmanto mikoplazmu diagnostiskajām sistēmām, komplektā ne mazāk kā 125ml | 125ml | flakons | 3
X | Koaguloģija | Saderība ar laboratorijā esošo koaguloģijas analizatoru Fibrintimer II
1 | Tromborel S |  | 10x4ml | kompl. | 5
2 | Ci-Trol 2 (kontrole P) |  | 10x1ml | kompl. | 6
3 | Control plasma N (kontrole N) |  | 10x1ml | kompl. | 3
4 | Actin FSL |  | 10x2ml | kompl. | 4
5 | Kalcija hlorīda šķīdums | 0,025 mol/l | 10x15ml | kompl. | 1
6 | BFT II kivetes un maisītāji |  |  | gab. | 2000
7 | Termopapīrs analizatoram Fibrintimer | Izmērs - 57mm*45mm/12mm | 10 ruļļi | kompl. | 2